## ТКП
ERP
В компанию: |  |  | АВГУСТ
Кому:
Сотрудник компании Бриз-Климатические Системы:
Дата: |  | 2025-11-29
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 25-7063
Благодарим Вас за обращение в BREEZ по вопросу вентиляции и кондиционирования воздуха. Предлагаем Вам следующее коммерческое предложение на поставку оборудования для Вашего проекта:
Поставщик: |  |  | ООО "Компания БИС"
Условия поставки: |  |  | DDP Москва
Инженер подбора: |  |  | Мочалин Никита
Позиция | Тип / Наименование / Обозначение |  |  | Цена за шт. розница, Евро | Цена за шт. розница, CNY | Цена за шт. розница, Рубли | Скидка | Цена за шт. со скидкой, Евро | Цена за шт. со скидкой, CNY | Цена за шт. со скидкой, Рубли | Кол-во, шт. | Итого со скидкой, Евро | Итого со скидкой, CNY | Итого со скидкой, Рубли
1 | ПВ1 (L=755/655 м3/ч; Pc=300/300 Па)
| Прямоугольный канальный вентилятор Zilon ZFX 50-30 0,55-2D |  |  |  |  | 68932 | 45% |  |  | 37912.6 | 2 |  |  | 75825.2 | НС-1192817
| Гибкая вставка Zilon ZFC 500x300 |  |  |  |  | 2698 | 45% |  |  | 1483.9 | 4 |  |  | 5935.6 | НС-0080715
| Воздушная заслонка Zilon ZSSK 500x300 |  |  |  |  | 7533 | 45% |  |  | 4143.15 | 2 |  |  | 8286.3 | НС-0081292
| Корпус кассетного фильтра Zilon ZFK 500x300 |  |  |  |  | 8850 | 45% |  |  | 4867.5 | 2 |  |  | 9735 | НС-1220993
| Вставка кассетного фильтра Zilon ZFFK 500x300 (G3, 50 мм) |  |  |  |  | 2050 | 45% |  |  | 1127.5 | 2 |  |  | 2255 | НС-1215515
| Водяной нагреватель Zilon ZWS 500x300-2 |  |  |  |  | 21000 | 45% |  |  | 11550 | 1 |  |  | 11550 | НС-0082324
| Шумоглушитель Zilon ZSS 500x300 |  |  |  |  | 13000 | 45% |  |  | 7150 | 1 |  |  | 7150 | НС-0081250
| Пластинчатый рекуператор Zilon ZRP 500x300 |  |  |  |  | 55616 | 45% |  |  | 30588.8 | 1 |  |  | 30588.8 | НС-1112288
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Шкаф управления ZCS-P-W-YF4-YF4_(RC) |  |  |  |  | 148700 | 45% |  |  | 81785 | 1 |  |  | 81785 | Нет
| ZTS-E01 PT1000 Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) ENERGYAIR |  |  |  |  | 1961 | 45% |  |  | 1078.55 | 1 |  |  | 1078.55 | НС-1640046
| ZTS-R01 PT1000 Комнатный датчик температуры ENERGYAIR |  |  |  |  | 1852.2 | 45% |  |  | 1018.71 | 1 |  |  | 1018.71 | НС-1640049
| Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм ZTU-K200 NTC10k (3950) |  |  |  |  | 2709 | 45% |  |  | 1489.95 | 1 |  |  | 1489.95 | НС-1640056
| Датчик температуры накладной с контактной пластиной ZTU-C02 NTC10k (3950) (ДТ-Н) |  |  |  |  | 2450 | 45% |  |  | 1347.5 | 1 |  |  | 1347.5 | НС-1640052
| Частотный преобразователь IDS Drive N751T4B; 0,75kW; 380V |  |  |  |  | 13506 | 40% |  |  | 8103.6 | 2 |  |  | 16207.2 | НС-1602898
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 1 |  |  | 4611.2 | НС-1454026
| Привод клапана с возвратной пружиной LB220-05SR (5Нм, 230В) |  |  |  |  | 13235 | 45% |  |  | 7279.25 | 1 |  |  | 7279.25 | НС-1454046
| ZPS-500 Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2058 | 45% |  |  | 1131.9 | 5 |  |  | 5659.5 | НС-1640054
| ZTS-4 Реле температуры LEFOO 4 метра ENERGYAIR |  |  |  |  | 6200 | 45% |  |  | 3410 | 1 |  |  | 3410 | НС-1640063
Комплект обвязки
Нагреватель
| Смесительный узел ZMP 40-1,0 |  |  |  |  | 86600 | 45% |  |  | 47630 | 1 |  |  | 47630 | НС-1021564
2 | ПВ2 (L=755/655 м3/ч; Pc=300/300 Па)
| Прямоугольный канальный вентилятор Zilon ZFX 50-30 0,55-2D |  |  |  |  | 68932 | 45% |  |  | 37912.6 | 2 |  |  | 75825.2 | НС-1192817
| Гибкая вставка Zilon ZFC 500x300 |  |  |  |  | 2698 | 45% |  |  | 1483.9 | 4 |  |  | 5935.6 | НС-0080715
| Воздушная заслонка Zilon ZSSK 500x300 |  |  |  |  | 7533 | 45% |  |  | 4143.15 | 2 |  |  | 8286.3 | НС-0081292
| Корпус кассетного фильтра Zilon ZFK 500x300 |  |  |  |  | 8850 | 45% |  |  | 4867.5 | 2 |  |  | 9735 | НС-1220993
| Вставка кассетного фильтра Zilon ZFFK 500x300 (G3, 50 мм) |  |  |  |  | 2050 | 45% |  |  | 1127.5 | 2 |  |  | 2255 | НС-1215515
| Водяной нагреватель Zilon ZWS 500x300-2 |  |  |  |  | 21000 | 45% |  |  | 11550 | 1 |  |  | 11550 | НС-0082324
| Шумоглушитель Zilon ZSS 500x300 |  |  |  |  | 13000 | 45% |  |  | 7150 | 1 |  |  | 7150 | НС-0081250
| Пластинчатый рекуператор Zilon ZRP 500x300 |  |  |  |  | 55616 | 45% |  |  | 30588.8 | 1 |  |  | 30588.8 | НС-1112288
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Шкаф управления ZCS-P-W-YF4-YF4_(RC) |  |  |  |  | 148700 | 45% |  |  | 81785 | 1 |  |  | 81785 | Нет
| ZTS-E01 PT1000 Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба) ENERGYAIR |  |  |  |  | 1961 | 45% |  |  | 1078.55 | 1 |  |  | 1078.55 | НС-1640046
| ZTS-R01 PT1000 Комнатный датчик температуры ENERGYAIR |  |  |  |  | 1852.2 | 45% |  |  | 1018.71 | 1 |  |  | 1018.71 | НС-1640049
| Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм ZTU-K200 NTC10k (3950) |  |  |  |  | 2709 | 45% |  |  | 1489.95 | 1 |  |  | 1489.95 | НС-1640056
| Датчик температуры накладной с контактной пластиной ZTU-C02 NTC10k (3950) (ДТ-Н) |  |  |  |  | 2450 | 45% |  |  | 1347.5 | 1 |  |  | 1347.5 | НС-1640052
| Частотный преобразователь IDS Drive N751T4B; 0,75kW; 380V |  |  |  |  | 13506 | 40% |  |  | 8103.6 | 2 |  |  | 16207.2 | НС-1602898
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 1 |  |  | 4611.2 | НС-1454026
| Привод клапана с возвратной пружиной LB220-05SR (5Нм, 230В) |  |  |  |  | 13235 | 45% |  |  | 7279.25 | 1 |  |  | 7279.25 | НС-1454046
| ZPS-500 Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2058 | 45% |  |  | 1131.9 | 5 |  |  | 5659.5 | НС-1640054
| ZTS-4 Реле температуры LEFOO 4 метра ENERGYAIR |  |  |  |  | 6200 | 45% |  |  | 3410 | 1 |  |  | 3410 | НС-1640063
Комплект обвязки
Нагреватель
| Смесительный узел ZMP 40-1,0 |  |  |  |  | 86600 | 45% |  |  | 47630 | 1 |  |  | 47630 | НС-1021564
3 | П3 (L=560 м3/ч; Pc=200 Па)
| Круглый канальный вентилятор Zilon ZFO 250p |  |  |  |  | 13440 | 45% |  |  | 7392 | 1 |  |  | 7392 | НС-1134903
| Быстроразъемный хомут Zilon ZMC 250 |  |  |  |  | 600 | 45% |  |  | 330 | 2 |  |  | 660 | НС-0081173
| Воздушная заслонка Zilon ZSK 250 |  |  |  |  | 2990 | 45% |  |  | 1644.5 | 1 |  |  | 1644.5 | НС-0081220
| Фильтр-бокс с фильтром для круглых каналов Zilon ZFA-A 250 |  |  |  |  | 3550 | 45% |  |  | 1952.5 | 1 |  |  | 1952.5 | НС-1121888
| Водяной нагреватель Zilon ZWA 300x300-2 |  |  |  |  | 21124 | 45% |  |  | 11618.2 | 1 |  |  | 11618.2 | НС-0083119
| Адаптер переход (комплект из 2шт.) 300x300/250 |  |  |  |  | 2110 | 45% |  |  | 1160.5 | 1 |  |  | 1160.5 | НС-0006987
| Шумоглушитель Zilon ZSA 250/900 |  |  |  |  | 8995 | 45% |  |  | 4947.25 | 1 |  |  | 4947.25 | НС-0081234
Комплект обвязки и автоматики в составе
сблок с П3рез | Шкаф управления ZCS-W-V1_(RC_SREZ) |  |  |  |  | 152050 | 45% |  |  | 83627.5 | 1 |  |  | 83627.5 | Нет
| Канальный датчик температуры в гильзе 200 мм ZTU-K200 NTC10k (3950) |  |  |  |  | 2709 | 45% |  |  | 1489.95 | 1 |  |  | 1489.95 | НС-1640056
| Датчик температуры накладной с контактной пластиной ZTU-C02 NTC10k (3950) (ДТ-Н) |  |  |  |  | 2450 | 45% |  |  | 1347.5 | 1 |  |  | 1347.5 | НС-1640052
| Привод клапана с возвратной пружиной LB220-03SR (2,5Нм, 230В) |  |  |  |  | 12394 | 45% |  |  | 6816.7 | 1 |  |  | 6816.7 | НС-1454041
| ZPS-500 Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2058 | 45% |  |  | 1131.9 | 1 |  |  | 1131.9 | НС-1640054
| ZSR-1.5A Регулятор скорости вентилятора (220В, 1.5А) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2800 | 45% |  |  | 1540 | 1 |  |  | 1540 | НС-1640057
| ZTS-2 Реле температуры LEFOO 2 метра ENERGYAIR |  |  |  |  | 5862 | 45% |  |  | 3224.1 | 1 |  |  | 3224.1 | НС-1640062
Комплект обвязки
Нагреватель
| Смесительный узел ZMP 40-1,0 |  |  |  |  | 86600 | 45% |  |  | 47630 | 1 |  |  | 47630 | НС-1021564
4 | П3рез (L=560 м3/ч; Pc=288 Па)
| Круглый канальный вентилятор Zilon ZFO 250p |  |  |  |  | 13440 | 45% |  |  | 7392 | 1 |  |  | 7392 | НС-1134903
| Быстроразъемный хомут Zilon ZMC 250 |  |  |  |  | 600 | 45% |  |  | 330 | 2 |  |  | 660 | НС-0081173
| Воздушная заслонка Zilon ZSK 250 |  |  |  |  | 2990 | 45% |  |  | 1644.5 | 1 |  |  | 1644.5 | НС-0081220
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 1 |  |  | 4611.2 | НС-1454026
| ZSR-1.5A Регулятор скорости вентилятора (220В, 1.5А) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2800 | 45% |  |  | 1540 | 1 |  |  | 1540 | НС-1640057
5 | ПВ4 (L=150/150 м3/ч; Pc=150/150 Па)
| Круглый канальный вентилятор Zilon ZFO 125p |  |  |  |  | 8731 | 45% |  |  | 4802.05 | 2 |  |  | 9604.1 | НС-1134878
| Быстроразъемный хомут Zilon ZMC 125 |  |  |  |  | 450 | 45% |  |  | 247.5 | 4 |  |  | 990 | НС-0081170
| Воздушная заслонка Zilon ZSK 125 |  |  |  |  | 2090 | 45% |  |  | 1149.5 | 2 |  |  | 2299 | НС-0081217
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 2 |  |  | 9222.4 | НС-1454026
| ZSR-1.5A Регулятор скорости вентилятора (220В, 1.5А) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2800 | 45% |  |  | 1540 | 2 |  |  | 3080 | НС-1640057
6 | П2В2 (L=150/150м3/ч; Pc=200/200Па)
| Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором Zilon ZPVP 450 PE EC |  |  |  |  | 494822 | 45% |  |  | 272152.1 | 1 |  |  | 272152.1 | НС-1607590
| Воздушная заслонка Zilon ZSK 160 |  |  |  |  | 2290 | 45% |  |  | 1259.5 | 2 |  |  | 2519 | НС-0081218
| Быстроразъемный хомут Zilon ZMC 160 |  |  |  |  | 490 | 45% |  |  | 269.5 | 4 |  |  | 1078 | НС-0081171
| Шумоглушитель Zilon ZSA 160/900 |  |  |  |  | 6690 | 45% |  |  | 3679.5 | 2 |  |  | 7359 | НС-0081230
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 2 |  |  | 9222.4 | НС-1454026
| ZPS-500 Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2058 | 45% |  |  | 1131.9 | 2 |  |  | 2263.8 | НС-1640054
7 | П2.1В2.1 (L=150/150м3/ч; Pc=200/200Па)
| Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором Zilon ZPVP 450 PE EC |  |  |  |  | 494822 | 45% |  |  | 272152.1 | 1 |  |  | 272152.1 | НС-1607590
| Воздушная заслонка Zilon ZSK 160 |  |  |  |  | 2290 | 45% |  |  | 1259.5 | 2 |  |  | 2519 | НС-0081218
| Быстроразъемный хомут Zilon ZMC 160 |  |  |  |  | 490 | 45% |  |  | 269.5 | 4 |  |  | 1078 | НС-0081171
| Шумоглушитель Zilon ZSA 160/900 |  |  |  |  | 6690 | 45% |  |  | 3679.5 | 2 |  |  | 7359 | НС-0081230
Комплект обвязки и автоматики в составе
| Привод клапана LB220-04NS (4Нм, 230В) |  |  |  |  | 8384 | 45% |  |  | 4611.2 | 2 |  |  | 9222.4 | НС-1454026
| ZPS-500 Реле перепада давления 50-500 Па (IP65) ENERGYAIR |  |  |  |  | 2058 | 45% |  |  | 1131.9 | 2 |  |  | 2263.8 | НС-1640054
К1,К1.1 | Сплит-системы Hisense серии NEO Premium Classic A 2025 WI-FI
| Сплит-система (NEO PREMIUM CLASSIC A) AS-24HW4SBATG005 (Qх=7,2 кВт; Qт=7,4 кВт) |  |  |  |  | 85790 | 35% |  |  | 55763.5 | 2 |  |  | 111527 | НС-1691517/НС-1291506 | максимальная длина трассы 20 метров, максимальный перепад высот 10 метров
К2 | Сплит-системы Hisense серии NEO Premium Classic A 2025 WI-FI
| Сплит-система (NEO PREMIUM CLASSIC A) AS-07HW4SYDTG035 (Qх=2,1 кВт; Qт=2,2 кВт) |  |  |  |  | 29490 | 35% |  |  | 19168.5 | 2 |  |  | 38337 | НС-1695554/НС-1291490 | максимальная длина трассы 15 метров, максимальный перепад высот 8 метров
| Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 |  |  |  |  | 12700 | 35% |  |  | 8255 | 2 |  |  | 16510 | НС-1194171
| Основной блок Ротации БУРР-1M |  |  |  |  | 7620 | 25% |  |  | 5715 | 1 |  |  | 5715 | НС-1077763
| Исполнительный блок Ротации БИС-1M |  |  |  |  | 2700 | 25% |  |  | 2025 | 2 |  |  | 4050 | НС-1077764
К3 | Сплит-системы Hisense серии NEO Premium Classic A 2025 WI-FI
| Сплит-система (NEO PREMIUM CLASSIC A) AS-07HW4SYDTG035 (Qх=2,1 кВт; Qт=2,2 кВт) |  |  |  |  | 29490 | 35% |  |  | 19168.5 | 2 |  |  | 38337 | НС-1695554/НС-1291490 | максимальная длина трассы 15 метров, максимальный перепад высот 8 метров
| Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 |  |  |  |  | 12700 | 35% |  |  | 8255 | 2 |  |  | 16510 | НС-1194171
| Основной блок Ротации БУРР-1M |  |  |  |  | 7620 | 25% |  |  | 5715 | 1 |  |  | 5715 | НС-1077763
| Исполнительный блок Ротации БИС-1M |  |  |  |  | 2700 | 25% |  |  | 2025 | 2 |  |  | 4050 | НС-1077764
К4 | DC Invertеr VRF-система Hisense HI-SMART серия H
| Наружный блок AVW-54HJFH (Qх=15,5кВт; Qт=18,0кВт) |  |  |  | 53750 |  | 73.5% |  | 14243.75 |  | 1 |  | 14243.75 |  | НС-1223739
| Внутренний блок настенного типа AVS-05HJDTD (Qх=1,7кВт; Qт=2,0кВт) ИК-пульт в комплекте. |  |  |  | 7990 |  | 73.5% |  | 2117.35 |  | 4 |  | 8469.4 |  | НС-1716288 | 6.8
| Внутренний блок настенного типа AVS-12HJDTD (Qх=3,6кВт; Qт=4,0кВт) ИК-пульт в комплекте. |  |  |  | 8790 |  | 73.5% |  | 2329.35 |  | 3 |  | 6988.05 |  | НС-1716291 | 10.8
| Y-1SL рефнет с теплоизоляцией |  |  |  | 660 |  | 50% |  | 330 |  | 6 |  | 1980 |  | НС-1517610
К4.1 | DC Invertеr VRF-система Hisense HI-SMART серия H
| Наружный блок AVW-54HJFH (Qх=15,5кВт; Qт=18,0кВт) |  |  |  | 53750 |  | 73.5% |  | 14243.75 |  | 1 |  | 14243.75 |  | НС-1223739
| Внутренний блок настенного типа AVS-05HJDTD (Qх=1,7кВт; Qт=2,0кВт) ИК-пульт в комплекте. |  |  |  | 7990 |  | 73.5% |  | 2117.35 |  | 4 |  | 8469.4 |  | НС-1716288 | 6.8
| Внутренний блок настенного типа AVS-12HJDTD (Qх=3,6кВт; Qт=4,0кВт) ИК-пульт в комплекте. |  |  |  | 8790 |  | 73.5% |  | 2329.35 |  | 3 |  | 6988.05 |  | НС-1716291 | 10.8
| Y-1SL рефнет с теплоизоляцией |  |  |  | 660 |  | 50% |  | 330 |  | 6 |  | 1980 |  | НС-1517610
К5 | DC Invertеr VRF-система Hisense HI-SMART серия H
| Наружный блок AVW-28HJFH (Qх=8,0кВт; Qт=9,5кВт) |  |  |  | 34180 |  | 73.5% |  | 9057.7 |  | 1 |  | 9057.7 |  | НС-1257175 | МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 125%
| Внутренний блок настенного типа AVS-05HJDTD (Qх=1,7кВт; Qт=2,0кВт) ИК-пульт в комплекте. |  |  |  | 7990 |  | 73.5% |  | 2117.35 |  | 4 |  | 8469.4 |  | НС-1716288 | 6.8
| Y-1SL рефнет с теплоизоляцией |  |  |  | 660 |  | 50% |  | 330 |  | 3 |  | 990 |  | НС-1517610
[12 empty] | Евро: | CNY: | Рубли:
| ИТОГО по оборудованию с учетом НДС: | [10 empty] | 0 | 81879.5 | 1692850.92
| ИТОГО по коммерческому предложению на условиях DDP-Москва с учетом НДС 20%: | [9 empty] | Евро: | 0
[11 empty] | CNY: | 81879.5
[11 empty] | Рубли: | 1692850.92
Условия поставки: 1. Порядок оплаты: Расчеты ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ. Условия оплаты индивидуальны. Обсуждаются с Вашим персональным менеджером. 2. Гарантийные обязательства 1 год. Возможность увеличения сроков гарантии обсуждаются с Вашим персональным менеджером 3. Наличие оборудования и точные сроки поставки необходимо уточнять у Вашего персонального менеджера 4. Срок действия коммерческого предложения 2 недели*. *за исключением продукции AIRONE | [14 empty] | ERP
Внимание!
Ниже комментарий инженера по подбору оборудования. Решение, о необходимости передачи этой информации клиенту, принимает менеджер.
ПВ1 иПВ2получились большего типоразмера на заданную рабочую точку. Системы П2В2 П2.1В2.1 предложены в компактном исполнении.